津滨审批二室准〔2020〕104号

项目编号190802114044100500

关于天津滨海新区阳光爱心医院项目环境影响报告表的批复

天津滨海新区阳光爱心医院：

你公司《天津滨海新区阳光爱心医院项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，现批复如下：

一、你公司拟投资55万元人民币，在滨海新区古林街实施天津滨海新区阳光爱心医院项目（以下简称“该项目”）。该项目选址官港，依托现有建筑，建设一级综合医院，设置床位26张。该项目环保投资约12.8万元人民币，预计于2020年5月投产。

2020年3月16日至3月27日，该项目受理情况进行公示；4月8日至4月14日，该项目拟批复情况进行公示；根据公示期间公众反馈意见、环评报告结论，在严格落实环评报告所提出的各项污染防治措施、确保各类污染物稳定达标的前提下，同意该项目建设。

二、项目运行过程中，你公司应重点做好以下工作：

1、污水处理设施位于封闭设备间，恶臭气体经活性炭吸附后经1根15米高排气筒达标排放。

2、生活污水和医疗废水、消毒清洁废水经污水治理设施处理后，经市政管网排入大港港东新城污水处理厂。

3、对主要噪声源要合理布局，并采取隔声、降噪、减振等措施，使噪声满足排放限值的要求。

4、做好各类固体废物的收集、贮存、运输和处置，做到资源化、减量化、无害化。项目产生的医疗废物、废活性炭、废水处理污泥等危险废物须按照《危险废物 收集贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）进行收集、贮存及运输，并交由有相应资质的单位进行处理、处置；危险废物暂存库应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行建设和管理；严格按照《工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表》做好危险废物规范化管理工作。生活垃圾交由环卫部门清运。废包装物等固体废物由物资部门回收。

5、新增化学需氧量0.570吨/年、氨氮0.103吨/年，倍量指标由2016年天津环塘污水处理有限公司减排项目平衡解决。

三、若建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或防治污染的措施发生重大变动，要重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、你公司在项目建设中要严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度。项目开始试使用后按规定程序进行环境保护验收。

五、该项目要执行以下环境标准：

1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级；

2、《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类；

3、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；

4、《恶臭污染物排放标准》（DB12/-059-2018）；

5、《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）三级；

6、《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级；

7、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类；

8、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；

9、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（公告 2013年第36号）；

10、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）；

11、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB12/599-2015）。

此复

2020年4月15日

| 主题词： | 环境影响 报告表 批复 |  |
| --- | --- | --- |
| 抄送： | 天津市滨海新区环境局 |  |
| 滨海新区行政审批局 |  | 2020年4月15日印发 |