津滨审批二室准〔2020〕137号

项目编号2019-120116-77-03-460433

关于汉沽茶淀街污泥处置（日处理480吨）项目环境影响报告表的批复

天津承沅环保科技有限公司：

你公司《汉沽茶淀街污泥处置（日处理480吨）项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，现批复如下：

一、你公司拟投资1400万元人民币，在滨海新区茶淀街实施汉沽茶淀街污泥处置（日处理480吨）项目（以下简称“该项目”）。该项目租赁塘汉路天津市汉沽铸钢厂现有厂房设置生产设施，新建循环水沉淀池；环保投资约95万元人民币。该项目预计于2020年7月竣工投产。

2020年4月9日至4月22日，该项目受理情况进行公示；5月6日至5月11日，该项目拟批复情况进行公示；根据公示期间公众反馈意见、环评报告结论，在严格落实环评报告所提出的各项污染防治措施、确保各类污染物稳定达标的前提下，同意该项目建设。

二、项目施工过程中，你公司应重点做好以下工作：

1、严格贯彻《天津市大气污染物防治条例》、《天津市建设工程文明施工管理规定》、《天津市环境噪声污染防治管理办法》等环保法规，落实对施工扬尘、噪声等的各项污染防治措施；禁止夜间施工，如确需施工，应向我局申请；合理布局施工现场，做好堆场、裸露土地的覆盖措施。

2、施工废水经沉淀处理后回用于洒水抑尘；生活垃圾委托环卫部门定期清运；工程废弃物按照管理部门要求运送至指定消纳场所。

三、项目运行过程中，你公司应重点做好以下工作：

1、污泥存储池封闭、一侧设软帘，产生的臭气浓度、硫化氢、氨气经由集气管道收集；打散供料机上料、混合、搅拌时产生的臭气浓度、硫化氢、氨气经由集气罩收集；烘干炉燃气废气及硫化氢、氨气、臭气浓度直接进管道收集；化验室产生的颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度由集气罩收集；上述废气经1套“旋风除尘器+碱洗塔+UV光氧+活性炭箱+填料式除臭塔”处理后由1根18米高排气筒达标排放。

2、采取有效措施降低氨、硫化氢、臭气浓度等因子无组织排放对周边环境的影响，确保厂界达标。

3、项目不产生生活、生产废水。

4、对主要噪声源要合理布局，并采取隔声、降噪、减振等措施，使噪声满足排放限值的要求。

5、做好各类固体废物的收集、贮存、运输和处置，做到资源化、减量化、无害化。项目产生的废UV灯管、废活性炭、喷淋废水、废机油、废液压油、废包装桶等危险废物须按照《危险废物 收集贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）进行收集、贮存及运输，并交由有相应资质的单位进行处理、处置；危险废物暂存库应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行建设和管理；严格按照《工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表》做好危险废物规范化管理工作。生活垃圾交由环卫部门清运；粪污定期清掏。

6、认真落实报告提出的防渗设计及非正常工况下的应急措施，从源头控制地下水污染源，避免项目对地下水的环境影响。

7、要加强对环境风险的防治工作，完善应急预案，进一步落实事故防范及应急处理措施，防止发生环境事故和次生环境事故。

8、新增二氧化硫0.7875吨/年、氮氧化物4.725吨/年，倍量指标由2016年天津渤天化工有限责任公司关停项目平衡解决。

四、若建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或防治污染的措施发生重大变动，要重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、你公司在项目建设中要严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度。项目开始试使用后按规定程序进行环境保护验收。

六、你公司在启动生产设施或发生实际排污之前，按照相关法律法规要求做好排污许可管理工作。

七、该项目要执行以下环境标准：

1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级；

2、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

3、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类；

4、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；

5、《地表水环境质量标准》（GB3838-2020）；

6、《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）；

7、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；

8、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB12/556-2018）；

9、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

10、《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）；

11、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类；

12、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；

13、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（公告 2013年第36号）；

14、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）。

此复

2020年5月12日

| 主题词： | 环境影响 报告表 批复 |  |
| --- | --- | --- |
| 抄送： | 天津市滨海新区生态环境局 |  |
| 滨海新区行政审批局 |  | 2020年5月12日印发 |