津滨审批二室准〔2020〕138号

项目编号2019-120116-78-01-462793

关于天津市滨海新区供水工程北塘水库至新区水厂供水工程环境影响报告表的批复

天津水务投资集团有限公司：

你公司呈报的《天津市滨海新区供水工程北塘水库至新区水厂供水工程环境影响报告表》及其相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、你公司拟投资2354.62万元人民币，在滨海新区塘沽片区港城大道与塘汉公路交口实施天津市滨海新区供水工程北塘水库至新区水厂供水工程（以下简称“该项目”）。该项目管线起点为北塘水库西南排水闸，从排水闸引水渠进入高位井，再经引水管穿越港城大道及新区水厂北侧排水渠、进入新区水厂院内；环保投资约58.27万元人民币。该项目拟于2020年10月投产。

2020年4月1日至4月14日，我局将该项目受理情况进行公示；2020年5月6日至5月11日，将该项目拟批复情况进行公示；根据公众反馈意见情况及环评报告结论，在严格落实环评报告所提出的各项污染防治措施、确保各类污染物稳定达标的前提下，同意该项目建设。

二、项目施工过程中，你公司应重点做好以下工作：

1、严格贯彻《天津市大气污染物防治条例》、《天津市建设工程文明施工管理规定》、《天津市环境噪声污染防治管理办法》等环保法规，落实对施工扬尘、噪声等的各项污染防治措施；禁止夜间施工，如确需施工，应向我局另行申请；合理布局施工现场，做好堆场、裸露土地的覆盖措施。

2、施工期间车辆冲洗废水、试压废水经沉淀后用于洒水抑尘和周边绿化；基坑排水、沟槽降水静置后接软管排入临近的道路市政雨水管道；生活污水集中至旱厕，定期委托清运；生活垃圾集中堆放并交市容部门及时清运；弃土弃渣、顶管废弃泥浆晾晒后用于管坑回填；废弃渣土按照天津市工程弃土管理规定进行处置。

3、加强施工期环境管理，严格落实环评报告提出的各项污染防治及生态保护措施，临时工地、临时弃土场要及时进行生态恢复。

三、若建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或防治污染的措施发生重大变工，要重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、你公司应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度。项目按规定程序进行环境保护验收。

五、项目应执行以下标准：

1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级；

2、《声环境质量标准》（GB3096-2008）1、4a类；

3、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

此复

2020年5月12日

| 主题词： | 环境影响 报告表 批复 |  |
| --- | --- | --- |
| 抄送： | 天津市滨海新区生态环境局 |  |
| 滨海新区行政审批局 |  | 2020年5月12日印发 |