津滨审批二室准〔2020〕65号

项目编号2019-120116-07-03-463651

关于板一联合站采出水处理系统改造工程项目环境影响报告书的批复

中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司：

你公司《板一联合站采出水处理系统改造工程项目影响报告书》（以下简称“报告书”）及相关附件收悉。经研究，现批复如下：

一、你公司拟投资1776.94万元人民币，在滨海新区海滨街实施板一联合站采出水处理系统改造工程项目（以下简称“该项目”）。该项目选址西邻海盛路、北邻铸源健康科技集团有限公司滨海新区分公司，拆除停用的旧设备，原地新建双滤料水处理集成装置4具，新建油泥水浓缩处理装置同时配套完善相关专业及站内现有工艺；待新上系统具备处理条件后，切换至新上设备，然后拆除原有的12具过滤器；项目建成后，涉及处理规模为9600m3/d。项目环保投资约200万元人民币。该项目拟于2020年6竣工。

2020年2月3日至2月14日，该项目受理情况进行公示；2月18日至2月24日，该项目拟批复情况进行公示；根据公众反馈意见、环评报告及其专家评审结论，在严格落实环评报告所提出的各项污染防治措施、确保各类污染物稳定达标、遵守其它相关法律法规的前提下，同意该项目建设。

二、项目使用过程中，你公司应重点做好以下工作：

1、采出水经过采出水处理系统处理后，全部回注地层不外排。不新增生活污水。

2、对主要噪声源要合理布局，并采取隔声、降噪、减振等措施，使噪声满足排放限值的要求。

3、做好各类固体废物的收集、贮存、运输和处置，做到资源化、减量化、无害化。项目产生的有废金刚砂、废石英砂和油泥砂等危险废物须按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）进行收集、贮存及运输，定期清出外运至原油运销公司油泥砂净化处理厂处；危险废物暂存库应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行建设和管理；严格按照《工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表》做好危险废物规范化管理工作。

4、认真参考报告书提出的风险事故的防范、减缓等措施，加强对环境风险的防治工作，强化管理，制定应急预案，落实事故防范及应急处理措施，防止发生环境事故和次生环境事故。

5、认真落实报告书提出的防渗设计及非正常工况下的应急措施，从源头控制地下水污染源，避免项目对地下水的环境影响。

三、若建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或防治污染的措施发生重大变动，要重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、你公司在项目建设中要严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度。项目开始试使用后按规定程序办理环境保护验收。

五、该项目要执行以下环境标准：

1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级；

2、《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类；

3、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；

4、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

5、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）；

6、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；

7、《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T5329-2012）；

8、《注水水质指标》（Q/SYDG2022-2017）；

9、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类；

10、《危险废物鉴别标准—通则》（GB5085.7-2007）；

11、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。

此复

2020年2月25日

| 主题词： | 环境影响 报告书 批复 （打印4份） |  |
| --- | --- | --- |
| 抄送： | 天津市滨海新区生态环境局 |  |
| 滨海新区行政审批局 |  | 2020年2月25日印发 |