津滨审批二室准〔2020〕7号

项目编号2019-120116-46-01-458894

关于育秀街（阳光美域及周边）给水配套工程项目环境影响报告表的批复

天津津港水务有限公司：

你公司《育秀街（阳光美域及周边）给水配套工程项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，现批复如下：

一、你公司拟投资765.02万元人民币，在滨海新区大港街实施育秀街（阳光美域及周边）给水配套工程项目（以下简称“该项目”）。该项目建设范围为育秀街南起霞光路、北至滨海大道，建设给水配套工程；环保投资约36.7万元人民币。该项目预计于2020年11月竣工投产。

2019年10月31日至11月13日，该项目受理情况进行公示；12月30日至2020年1月6日，该项目拟批复情况进行公示；根据公示期间公众反馈意见、环评报告结论，在严格落实环评报告所提出的各项污染防治措施、确保各类污染物稳定达标的前提下，同意该项目建设。

二、项目施工过程中，你公司应重点做好以下工作：

1、严格贯彻《天津市大气污染物防治条例》、《天津市建设工程文明施工管理规定》、《天津市环境噪声污染防治管理办法》等环保法规，落实对施工扬尘、噪声等的各项污染防治措施；禁止夜间施工，如确需施工，应向我局另行申请；合理布局施工现场，做好堆场、裸露土地的覆盖措施。

2、施工人员日常生活利用周边卫生服务设施，不单独设置旱厕。车辆重新废水、管道试压废水，收集沉淀后经市政管网排入大港石化园区污水处理厂。

3、施工建筑垃圾及生活垃圾集中堆放并交市容部门及时清运；废弃渣土按照天津市工程弃土管理规定进行处置。

三、若建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或防治污染的措施发生重大变动，要重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、你公司在项目建设中要严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度。项目开始试生产后按规定程序进行环境保护验收。

五、该项目要执行以下环境标准：

1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级；

2、《声环境质量标准》（GB3096-2008）1、4a类；

3、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；

4、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

5、《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级；

6、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。

此复

2020年1月7日

| 主题词： | 环境影响 报告表 批复 |  |
| --- | --- | --- |
| 抄送： | 天津市滨海新区生态环境局 |  |
| 滨海新区行政审批局 |  | 2020年1月7日印发 |