津滨审批二室准〔2021〕222 号

（项目代码：2018-120116-46-03-000036）

关于天津塘沽中法供水有限公司

新区水厂污泥和深度处理工程项目

环境影响报告表的批复

天津塘沽中法供水有限公司：

你公司《关于报批天津塘沽中法供水有限公司新区水厂污泥和深度处理工程项目环境影响报告表的请示》、华测生态环境科技（天津）有限公司编制的《天津塘沽中法供水有限公司新区水厂污泥和深度处理工程项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等文件收悉。经研究，现批复如下：

- 你公司拟投资8727万元人民币，在滨海新区塘汉路与杨北公路交口实施新区水厂污泥和深度处理工程项目（以下简称“该项目”）。该项目为在新区水厂现有常规处理基础上新增深度处理系统（水源水质不好时启动）及污泥处理系统，不含取水工程与供水工程。主要建设内容包括新建污泥浓缩池2座，排泥水调节池、回用水池、脱水机房、臭氧发生器间、氧气站、深度处理综合池、预臭氧接触池各1座。进行工艺处理后，经送水泵房提升进入市政供水管网，供水规模不发生改变，仍为13.5万m³/d。该项目环保投资约114万元人民币，占总投资的1.306%。该项目预计于2021年12月投入运行。

本项目部分占压北三河郊野公园永久性保护生态区域红线区，已取得《市规划资源局关于在永久性保护生态区域范围内实施滨海新区新区水厂道路及相关配套工程有关的函》。

2021年8月20日至8月26日，我局对该项目受理情况进行了公示；8月31日至9月6日，我局对该项目拟批复情况进行了公示；根据公示期间公众反馈意见、环评报告结论，在严格落实环评报告所提出的各项污染防治措施、确保各类污染物稳定达标的前提下，同意该项目建设。

二、项目施工及运行过程中，你公司应重点做好以下工作：

1、你公司应严格贯彻《天津市大气污染物防治条例》、《天津市建设工程文明施工管理规定》、《天津市环境噪声污染防治管理办法》等环保法规，落实对施工扬尘、噪声等的各项污染防治措施。做好施工现场的管理工作，妥善处理施工产生的固体废物，施工人员生活污水依托现有厂区卫生间。严禁对占用的北三河郊野公园永久性保护生态区域红线区及临近北塘水库生态用地保护红黄线区造成影响。

2、预臭氧接触池及臭氧发生器间释放的臭氧经催化式臭氧尾气分解室加热分解后变成氧气，应做好浓度检测及控制工作。

3、对主要噪声源要合理布局，并采取隔声、降噪、减振等措施，使厂界噪声满足排放限值的要求。

4、做好各类固体废物的收集、贮存、运输和处置，做到资源化、减量化、无害化。活性炭滤池更换的活性炭由厂家回收，污泥经处理后运输至天津裕川微生物制品有限公司进行处理，臭氧处理装置更换的催化剂及废包装袋交由物资回收部门处理。

5、完善排污口规范化工作，悬挂符合要求的标识牌。

三、该项目不涉及新增主要污染物总量。

四、若建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或防治污染的措施发生重大变动，要重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、你公司在项目建设中要严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度。项目应按规定标准和程序开展环境保护验收，经验收合格后方可正式投入运营。

六、完善相关排污许可证手续。

七、该项目要执行以下排放标准：

1、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；

2、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1、4类；

3、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

此复。

2021年9月7日

| 主题词： | 环境影响 报告表 批复 |  |
| --- | --- | --- |
| 抄送： | 天津市滨海新区生态环境局 |  |
| 天津市滨海新区行政审批局 |  | 2021年9月7日印发 |