津滨审批二室准〔2022〕166号

关于霖港乖乖宠物医院项目

环境影响报告表的批复

天津市霖港乖乖宠物医院有限公司：

你公司《霖港乖乖宠物医院项目环境影响报告表的申请》、农业农村部环境保护科研监测所编制的《霖港乖乖宠物医院项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等文件收悉。经研究，现批复如下：

1. 你公司投资10万元人民币，在天津市滨海新区古林街道永明路9-10号底商实施霖港乖乖宠物医院项目（以下简称“该项目”）。该项目用房为租赁，总租赁建筑面积为354.04平方米。主要建设内容包括购置安装手术床、输液架、X光机、污水处理等设备，设置药房、诊室、化验室、手术室、洗澡美容室、DR室、住院室、输液区等，对外来宠物提供诊疗、手术、常规美容（不包括毛发染色）及疫苗接种等服务。建成后约接待宠物美容6只/天、疫苗接种等其他服务3只/天、宠物手术1只/天。涉及放射性设备使用部分单独履行相关环保手续。该项目环保投资约0.7万元人民币，占总投资的7%。

2022年8月17日至8月23日，我局对该项目受理情况进行公示；8月26日至9月1日，我局对该项目拟批复情况进行公示；根据公示期间公众反馈意见、环评报告结论，在严格落实环评报告所提出的各项污染防治措施、确保各类污染物稳定达标的前提下，同意该项目建设。

二、项目运行过程中，你公司应重点做好以下工作：

1.宠物粪便及时密封保存，对产生异味的环节采取定期喷洒植物除臭剂等有效的异味防治措施，做好除臭、排风等工作，确保臭气浓度周界达标。

2.动物诊疗废水（含宠物洗澡废水）经地上一体式污水处理设备“混凝过滤+过一硫酸氢钾消毒”后与生活污水一同，经化粪池沉淀后达标排入市政污水管网，最终进入大港环科蓝天污水处理厂。

3.对主要噪声源要合理布局，并采取隔声、降噪、减振等措施，使噪声满足排放限值的要求。

4.做好各类固体废物的收集、贮存、运输和处置，做到资源化、减量化、无害化。项目产生的诊疗废物、污水处理设备滤渣、宠物粪便等危险废物须按照《危险废物收集贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）进行收集、贮存及运输，并交由有相应资质的单位进行处理、处置；危险废物暂存库应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行建设和管理。废包装物、宠物美容产生的修剪废物等定期委托物资回收部门处理；生活垃圾交由环卫部门定期清运。

5.根据区生态环境局出具的《关于天津市霖港乖乖宠物医院有限公司霖港乖乖宠物医院项目新增主要污染物总量来源确认意见》，该项目新增化学需氧量0.18吨/年、总氮0.025吨/年，总磷0.003吨/年，氨氮0.016吨/年。以上污染物总量指标均有来源。

6.按照相关规定，做好相应排污口规范化工作，设置规范的采样点，悬挂符合要求的标识牌。

7.制定有效的环境风险事故应急预案，并向区生态环境局备案；认真落实风险事故防范措施及应急处理措施，做好风险事故防范措施及应急处理措施的合理衔接工作，杜绝发生环境事故和次生环境事故。

三、项目应按规定的标准和程序开展环境保护验收，经验收合格后方可正式投入生产；若项目的性质、规模、地点、生产工艺或防治污染的措施发生重大变动，要重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、该项目要执行以下排放标准：

1.《恶臭污染物综合排放标准》（DB12/059-2018）；

2.《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级；

3.《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类,4类；

4.《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

5.《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（公告 2013年第36号）；

6.《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）。

此复

 2022年9月2日

|  |  |
| --- | --- |
| 主题词： | 环境影响 报告表 批复 |
| 抄送： | 天津市滨海新区生态环境局 |
| 天津市滨海新区行政审批局 | 2022年9月2日印发 |