津滨审批二室准〔2023〕91 号

关于宠瑞狮（天津）宠物医院项目

环境影响报告表的批复

宠瑞狮（天津）宠物医院项目管理有限责任公司：

你公司《宠瑞狮（天津）宠物医院项目环境影响报告表的申请》、天津市普林思瑞科技发展有限公司编制的《宠瑞狮（天津）宠物医院项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等文件收悉。经研究，现批复如下：

- 你公司租赁天津市滨海新区杭州道街河北路3035号、3043号底商，拟开展宠瑞狮（天津）宠物医院项目（以下简称“该项目”）。本次拟投资200万元人民币，主要建设内容包括购置安装相关设备，设置诊室、手术室、DR室、化验室、美容区、寄养区等，对外来宠物提供诊疗、美容、寄养及颅腔、胸腔、腹腔等手术服务。不设疫症宠物接待，该项目建成后预计最大宠物接待数量为8只/天，其中动物诊疗3只/天（宠物手术2只/周）、宠物美容接待量3只/天、宠物寄养2只/天（夜间最大过夜宠物数量为2只/天）。涉及放射性设备使用部分单独履行相关环保手续。该项目环保投资约5万元人民币，占总投资的2.5%。

2023年2月24日至3月2日，我局对该项目受理情况进行公示；3月9日至3月15日，我局对该项目拟批复情况进行公示；根据公示期间公众反馈意见、环评报告结论，在严格落实环评报告所提出的各项污染防治措施、确保各类污染物稳定达标的前提下，同意该项目建设。

二、项目运行过程中，你公司应重点做好以下工作：

1.宠物粪便及时密封保存，对产生异味的环节采取定期喷洒植物除臭剂等有效的异味防治措施，做好除臭、排风等工作，确保臭气浓度周界达标。

2.动物诊疗废水（含洗衣废水等）经污水处理设备“二氧化氯消毒”后与生活污水、宠物洗澡废水一同，经化粪池沉淀后达标排入市政污水管网，最终进入新河污水处理厂。

3.对主要噪声源要合理布局，并采取隔声、降噪、减振等措施，使噪声满足排放限值的要求。

4.做好各类固体废物的收集、贮存、运输和处置，做到资源化、减量化、无害化。项目产生的医疗废物、污水处理设备废滤渣、患病宠物粪便、废紫外灯管等危险废物须按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）进行收集、贮存及运输，并交由有相应资质的单位进行处理、处置；本项目的危废暂存间应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行建设和管理。废包装物等一般固体废物定期委托物资回收部门处理；消毒后的废布草、宠物修剪废物、生活垃圾等交由环卫部门定期清运。

5.根据区生态环境局出具的《关于宠瑞狮（天津）宠物医院项目新增主要污染物总量来源确认意见》，该项目新增化学需氧量0.087吨/年、氨氮0.0006吨/年。以上污染物总量指标均有来源。

6.按照相关规定，作为排污口责任主体，做好相应排污口规范化工作，设置规范的采样点，悬挂符合要求的标识牌。

7.制定有效的环境风险事故应急预案，并向区生态环境局备案；认真落实风险事故防范措施及应急处理措施，做好风险事故防范措施及应急处理措施的合理衔接工作，杜绝发生环境事故和次生环境事故。

三、项目应按规定的标准和程序开展环境保护验收，经验收合格后方可正式投入生产；若项目的性质、规模、地点、生产工艺或防治污染的措施发生重大变动，要重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、该项目要执行以下排放标准：

1.《恶臭污染物综合排放标准》（DB12/059-2018）；

2.《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级；

3.《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类；

4.《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

5.《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（公告 2013年第36号）；

6.《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）。

此复

2023年3月16日

| 主题词： | 环境影响 报告表 批复 |
| --- | --- |
| 抄送： | 天津市滨海新区生态环境局 |
| 天津市滨海新区行政审批局 | 2023年3月16日印发 |