津滨审批二室准〔2024〕195 号

（项目代码：2401-120116-89-05-221195）

关于天津滨海新区新星机械加工有限公司

技改项目环境影响报告表的批复

天津滨海新区新星机械加工有限公司：

你公司《关于报批天津滨海新区新星机械加工有限公司技改项目环境影响报告表的请示》、天津潮生环保科技有限公司编制的《天津滨海新区新星机械加工有限公司技改项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”） 等文件收悉。经研究，现批复如下：

- 你公司拟投资100万元人民币，在天津市滨海新区茶淀街桥沽村村北你公司现有综合车间闲置区域实施技改项目（以下简称“该项目”）。该项目主要建设内容包括新增1条表面处理生产线（脱脂槽体—三道水洗槽—活化槽—三道水洗槽—表调槽—两道水洗槽—两道固化槽），对现有产能中部分高铁列车制动系统零件进行表面处理加工，处理能力为30万件/年。建成后全厂整体产能不变，仍为年产高铁列车制动系统零件100万件、摩托车散热器30万件、机械零部件20万件。该项目环保投资约40.5万元人民币，占总投资的40.5%。

2024年6月27日至7月3日，我局对该项目受理情况进行公示；7月12日至7月18日，我局对该项目拟批复情况进行公示；根据公示期间公众反馈意见、环评报告结论，在严格落实环评报告所提出的各项污染防治措施、确保各类污染物稳定达标的前提下，该项目具备环境可行性。。

二、项目运行过程中，你公司应重点做好以下工作：

1. 活化过程产生的硫酸雾通过活化槽侧向集气罩+表面处理线整体密闭负压收集系统收集，通过新增碱液喷淋塔处理后，由新增1根15米高的排气筒DA003达标排放。

加强管理，尽量避免废气无组织排放。

2.新增水洗废水、固化废水及碱液喷淋塔废水通过新增处理工艺为“调节+絮凝沉淀+两道活性炭+MBR膜处理”的水处理设施处理后全部回用至1-3#水洗槽及2-3#水洗槽。不外排。项目不新增工作人员，无新增生活污水。

3.对主要噪声源要合理布局，并采取隔声、降噪、减振等措施，使噪声满足排放限值的要求。

4.做好各类固体废物的收集、贮存、运输和处置，做到资源化、减量化、无害化。项目产生的表面处理药剂废包装物、脱脂槽废液、活化槽废液、表调槽废液、污水处理设施浓缩后污泥、废过滤棉、废活性炭、废膜组件、膜反冲废水、膜处理膜前废水等危险废物须按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）进行收集、贮存及运输，并交由有相应资质的单位进行处理、处置；新增的危险废物暂存库应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行建设和管理；严格按照《工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表》做好危险废物规范化管理工作。

5.本项目不新增重点污染物总量。

6.按照相关规定，做好排污口规范化工作，设置规范的采样点，悬挂符合要求的标识牌；按照监测要求，落实好各项监测计划。

7.及时修订环境风险事故应急预案，并向区生态环境局备案；认真落实风险事故防范措施及应急处理措施，做好风险事故防范措施及应急处理措施的合理衔接工作；做好地面的硬化防渗工作，杜绝发生环境事故和次生环境事故。

三、若建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或防治污染的措施发生重大变动，要重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、在启动生产设施或者发生实际排污之前，你公司应按照法律法规要求，做好排污许可管理相关工作。

五、项目应按规定的标准和程序开展环境保护验收，经验收合格后方可正式投入生产。

六、该项目要执行以下排放标准：

1.《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

2.《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；

3.《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类；

4.《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；

5.《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）。

此复

2024年7月19日

| 主题词： | 环境影响 报告表 批复 |  |
| --- | --- | --- |
| 抄送： | 天津市滨海新区生态环境局 |  |
| 天津市滨海新区行政审批局 |  | 2024年7月19日印发 |