津滨审批二室准〔2024〕210号

关于天津市滨海新区汉沽街社区卫生服务

中心建设项目环境影响报告表的批复

天津市滨海新区汉沽街社区卫生服务中心：

你单位呈报的《建设项目环境影响审批申请书》、世纪鑫海（天津）环境科技有限公司编制的《天津市滨海新区汉沽街社区卫生服务中心建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等文件收悉。经研究，现批复如下：

一、你单位位于滨海新区汉沽街东滨街59号，始建于2001年。现设有预防保健科、全科医疗科、妇科、口腔科（不使用含汞材料）、皮肤科、精神科、医学检验科、医学影像科、中医科、内科、外科、儿科、康复医学科、妇女保健科、儿童保健科等科室，并有住院床位30张、非住院床位20张。不设传染病科室、太平间、发热门诊、洗衣房和影像洗相等。项目总投资为86万元人民币，环保投资32万元人民币，占投资总额的37.21%。

该项目的建设未履行环评审批手续，根据《关于建设项目未批先建“违法行为”法律适用问题的意见》（环政法函〔2018〕31号），你单位委托编制了环境影响报告，现报送我局审查。

2024年7月19日至7月25日，我局对本项目的环评报告受理情况进行了公示；8月8日至8月14日，我局对该项目的环评报告拟批复情况进行了公示；根据公众反馈意见情况及环评报告结论，在严格落实环评报告所提出的各项污染防治措施、确保各类污染物稳定达标的前提下，项目具备环境可行性。

二、你单位应重点做好以下工作：

1.煎药废气经收集后引至活性炭箱处理后达标排放；污水处理站的各池体均位于地下且加盖密闭，并要投加除臭剂除臭。同时要加强日常管理，确保无组织排放的氨、硫化氢、甲烷及臭气浓度满足相应的厂界或污水处理站周界的标准。

2.医疗废水和生活污水经污水处理站处理达标后排至生态城水处理中心。

3.优化主要噪声源要的布局，并采取隔声、降噪、减振等措施，使噪声满足排放限值的要求。

4.医疗废物、废活性炭、污泥和栅渣、检验废液、病理科高浓废液、废活性炭等危险废物须按照相关规范进行收集、贮存及运输，并交由有相应资质的单位进行处置；暂存间应按照标准进行建设和管理。

废包装物和输液瓶（袋）由物资回收部门定期回收；中药渣和生活垃圾由环卫部门定期清运。

5.做好排污口规范化工作：设置规范的废水采样点，悬挂符合要求的标识牌。

6.做好地下水污染和土壤污染的防控工作：完善分区防渗措施，合理设置地下水监测井，严格落实地下水和土壤监测计划，按照相关规定开展定期监测。

7.编制突发环境风险应急预案，并向区生态环境局备案；认真落实风险事故防范措施及应急处理措施，定期开展应急演练，提高处理能力，有效防范环境风险。

三、根据区生态环境局《关于天津市滨海新区汉沽街社区卫生服务中心建设项目新增主要污染物总量指标的说明》，本项目化学需氧量新增0.4812吨/年、氨氮新增0.0900吨/年。

四、你单位应按照法律法规要求，做好排污许可管理相关工作；并按规定的标准和程序开展环境保护验收，经验收合格后方可正式投入使用；若项目的性质、规模、地点、生产工艺或防治污染的措施发生重大变动，须重新报批环境影响评价文件。

五、项目应执行以下排放标准：

1.《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）；

2.《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）；

3.《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级；

4.《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；

5.《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类；

6.《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

7.《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；

8.《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）。

此复。

2024年8月15日

主题词：环境影响 报告表 批复                        （共印3份）

抄 送：天津市滨海新区生态环境局

天津市滨海新区行政审批局                    2024年8月15日印发