津滨审批二室准〔2020〕249 号

关于滨海新区环保督查雨污分流改造项目-杭州道片区改造工程（京津唐高速延长线-福州道）

环境影响报告表的批复

天津滨海建投项目管理有限公司：

你公司《滨海新区环保督查雨污分流改造项目-杭州道片区改造工程（京津唐高速延长线-福州道）环境影响报告表》（以下简称“报告表”）、天津环科环境咨询有限公司《关于滨海新区环保督查雨污分流改造项目-杭州道片区改造工程（京津唐高速延长线-福州道）项目技术评估报告》（新区评估表〔2020〕008号）、天津青草绿洲环境科技有限公司《滨海新区环保督查雨污分流改造项目-杭州道片区改造工程（京津唐高速延长线-福州道）环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等文件收悉。经研究，现批复如下：

一、你公司拟投资7062.99万元人民币，沿现状车站北路、苏州北路、曲径路建设滨海新区环保督查雨污分流改造项目-杭州道片区改造工程（京津唐高速延长线-福州道）（以下简称“该工程”）。该工程主要建设内容为对现有排水系统进行改造，改变雨污合流的现状。新建管径为d600mm-d1200mm的II级钢筋混凝土雨水主干管约2533米、d300mm的收水支管864米、检查井87座、雨水口142座，同步实施管道切改、破沥青道路及恢复、绿化破除及恢复、拆除原雨水篦子、交通导行、临时调水等附属工程。该工程环保投资68万元，预计于2022年1月竣工。

2020年7月14日至2020年7月27日，我局对该工程受理情况进行了公示；7月31日至8月6日，我局对该工程拟批复情况进行了公示；根据公示期间公众反馈意见、环评报告结论，在严格落实环评报告所提出的各项污染防治措施、确保各类污染物稳定达标的前提下，同意该工程建设。

二、工程施工过程中，你公司应重点做好以下工作：

1、严格贯彻《天津市大气污染物防治条例》、《天津市建设工程文明施工管理规定》、《天津市环境噪声污染防治管理办法》等环保法规，落实对施工扬尘、噪声等的各项污染防治措施；禁止夜间施工，如确需施工，应向我局另行申请；合理布局施工现场，做好堆场、裸露土地的覆盖措施。

2、施工人员日常生活利用环保厕所。车辆及设备清洗废水收集沉淀后用于洒水抑尘。

3、施工产生的槽钢回收后待二次利用，其他建筑垃圾妥善处理，严禁随意丢弃；生活垃圾等集中收集并交市容环卫部门及时清运；废弃渣土按照天津市工程弃土管理规定进行处置。

4、施工前应做好相邻燃气管道的勘查工作，必要时约请管道的所属单位现场协助，防止因彼此影响造成次生环境事故。

5、该项目无新增总量。

三、工程运营期间，定期检修若产生检修废物，将其带走处置。

四、若建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或防治污染的措施发生重大变动，要重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、你公司在工程建设中要严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度。项目建成后按规定程序进行环境保护验收。

六、该工程要执行以下环境标准：

1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级；

2、《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类,4a类；

3、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

此复

2020年8月7日

| 主题词： | 环境影响 报告表 批复 |  |
| --- | --- | --- |
| 抄送： | 天津市滨海新区生态环境局 |  |
| 天津市滨海新区行政审批局 |  | 2020年8月7日印发 |