津滨审批二室准〔2020〕361 号

关于天津鑫三利集装箱服务有限公司

修洗箱项目环境影响报告表的批复

天津鑫三利集装箱服务有限公司：

你公司《关于报批天津鑫三利集装箱服务有限公司修洗箱项目环境影响报告表的请示》、天津环科环境咨询有限公司《关于天津鑫三利集装箱服务有限公司修洗箱项目环境影响报告表的技术评估报告》（新区评估表〔2020〕026号）、天津绿城环保科技有限公司《天津鑫三利集装箱服务有限公司修洗箱项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”） 等文件收悉。经研究，现批复如下：

一、你公司拟投资1000万元人民币，租赁天津港国际物流发展有限公司位于天津港集装箱物流中心航运六道485号，跃进路以东、航运六道以南的闲置区域建设修洗箱项目（以下简称“该项目”）。该项目选址现有厂区北侧和南侧区域，主要建设内容包括对现有工程进出堆场的集装箱空箱进行检查、清洗和维修，不对外经营。设置集装箱露天修箱区域，占地面积2800m2，用于集装箱检查和部件更换；设置推拉折叠车间，用于集装箱切割、焊接和地板更换；设置露天集装箱洗箱区域，南侧干箱清洗区域占地面积1200m2，北侧冷箱清洗区域占地面积1600m2，用于集装箱干箱和冷箱清扫、冲洗、晾干、充电（冷箱）等。项目总占地面积约5600m2，建成后设计年修理集装箱6万个，年清洗集装箱3.6万个。该项目环保投资约49万元，占总投资的4.9%，预计于2020年12月投入运营。

2020年9月29日至10月19日，我局对该项目受理情况进行公示；10月29日至11月4日，我局对该项目拟批复情况进行公示；根据公示期间公众反馈意见、环评报告结论，在严格落实环评报告所提出的各项污染防治措施、确保各类污染物稳定达标的前提下，同意该项目建设。

二、项目施工过程中，你公司应严格贯彻落实对施工扬尘、噪声等的各项污染防治措施。做好施工现场的管理工作，固体废物集中收集处理，施工人员生活污水依托现有厂区化粪池沉淀后经由市政管网达标排入天津港保税区扩展区污水处理厂。

三、项目运行过程中，你公司应重点做好以下工作：

1、针对箱体破损部位要进行的切割、焊接和地板更换等工序在密闭推拉折叠车间内进行，产生的焊接烟尘、粉尘等微负压收集进入布袋除尘器处理后，由1根15m高的排气筒达标排放。

自建污水处理站收集池及生化反应池均为密闭式，在排风口处设有自带活性炭吸附装置的排气阀，用于吸附异味。

加强管理，减少废气的无组织排放，确保厂界颗粒物、NH3、H2S及臭气浓度达标排放。

2、集装箱清洗废水经重力作用流入该项目洗箱区自建的饮引水沟槽（水泥硬化）后，泵入自建污水处理站，经处理后回用于集装箱清洗；生活污水经化粪池沉淀后由市政管网达标排入天津港保税区扩展区污水处理厂。

3、对主要噪声源要合理布局，并采取隔声、降噪、减振等措施，使噪声满足排放限值的要求。

4、做好各类固体废物的收集、贮存、运输和处置，做到资源化、减量化、无害化。废清洗剂包装桶、废药剂包装桶、废油、活性炭、污水处理站产生的污泥等危险废物须按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）进行收集、贮存及运输，并交由有相应资质的单位进行处理、处置；危险废物暂存库应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行建设和管理；严格按照《工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表》做好危险废物规范化管理工作。

废包装袋、焊接固废、废木屑等定期外售至物资回收单位；集装箱清扫废物及生活垃圾交由环卫部门定期清运。

5、根据区生态环境局出具的《关于天津鑫三利集装箱服务有限公司修洗箱项目新增主要污染物总量来源的确认意见》，该项目新增化学需氧量0.591吨/年、氨氮0.053吨/年。

7、认真落实《天津市涉气工业污染源自动监控系统建设工作方案》的要求，并做好排污口规范化工作，设置规范的废气、废水采样点，悬挂符合要求的标识牌。

8、做好土壤、地下水污染的防控工作，完善地面防渗措施，按照相关规定定期对场地进行查漏、检修等，避免对土壤及地下水环境造成污染。

9、制定有效的环境风险事故应急预案，并向区生态环境局备案；认真落实风险事故防范措施及应急处理措施，做好风险事故防范措施及应急处理措施的合理衔接工作，杜绝发生环境事故和次生环境事故。

四、若建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或防治污染的措施发生重大变动，要重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、你公司在项目建设中要严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度。项目应按规定标准和程序开展环境保护验收，经验收合格后方可正式投入运营。

六、在启动生产设施或者发生实际排污之前，应按照法律法规要求，做好排污许可管理相关工作。

七、该项目要执行以下环境标准：

1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级；

2、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、3类；

3、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）;

4、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

5、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）；

6、《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级；

7、《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）;

8、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

9、《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）；

10、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；

11、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类；

12、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；

13、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（公告 2013年第36号）；

14、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）。

此复

2020年 11月5日

| 主题词： | 环境影响 报告表 批复 |  |
| --- | --- | --- |
| 抄送： | 天津市滨海新区生态环境局 |  |
| 天津市滨海新区行政审批局 |  | 2020年11月5日印发 |