津滨审批二室准〔2024〕253号

关于中石化（天津）石油化工有限公司

设置入河排污口的批复

中石化（天津）石油化工有限公司：

你公司关于中石化（天津）石油化工有限公司申请排放污水进入十米河、长青河的《入河排污口设置申请书》和经专家评审后修改完成的《中石化（天津）石油化工有限公司入河排污口设置论证报告书》（以下简称“《论证报告》”）收悉。依据相关文件要求，经征求区生态环境局、区水务局意见，现批复如下：

- 一、同意位于天津市滨海新区大港北围堤路（西）160号的中石化（天津）石油化工有限公司在十米河、长青河上设置入河排污口，用于排放处理后的污水。其中十米河排污口位于十米河右岸（地理坐标：E117°25'45.574″，N38°50'28.212″），排放废水包括你公司化工废水总排口外排废水（包括经处理后的炼油部、化工部、聚醚部、热电部、水务部厂区经处理达标排放的生产废水、生活污水及初期雨水）及中沙石化废水总排口（包括全厂经处理后的生产废水、生活污水及初期雨水）外排废水，排污口设计入河水量为1750m³/h，正常工况下，年入河排放水量不超过1533万m³；长青河排污口位于长青河左岸（E117°25'56.370″，N38°49'237.247″），排放废水为你公司烯烃废水总排口外排废水（包括经处理后的烯烃部厂区排放的生产废水、生活污水），该排污口设计入河水量为150m³/h，正常工况下，年入河排放水量不超过131.4万m³。

二、入河排污口类型均为工业排污口，排放方式为连续排放，入河方式为管道方式。中沙石化废水总排口排放的废水经管道向北至十米河排污口附近与天津石化化工废水总排口外排废水管道汇合，通过管径为DN1000管道排入十米河；天津石化化工废水总排口排放的废水通过管径为DN400管道排入长青河。

- 三、企业废水入河排口涉及主要污染因子应按照以下标准中有关规定达标排放，严禁超标排水：1.十米河排污口：化学需氧量、氨氮、总磷应达到《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》V 类排放要求，其他因子按照《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）、《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）取严执行；2.长青河排污口：化学需氧量、氨氮、总磷应达到《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》V 类排放要求，其他因子按照《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）取严执行。十米河排污口污水中主要污染物年入河排放量控制在CODCr≤613t、NH3-N≤30.7t；长青河排污口污水中主要污染物年入河排放量控制在CODCr≤52.6t、NH3-N≤2.63t。

- 四、你公司作为以上十米河、长青河入河排污口责任主体，应按要求开展入河排污口规范化建设，并设立入河排污口标志牌；及时申请该入河排污口验收。

五、你公司应按照《论证报告》的内容加强排水管道及污水处理设施的维护管理；制定并落实突发性水污染事件应急预案和措施；落实相关水资源保护措施；按照区水务局要求做好排水报备并接受统一调度；接受区生态环境局的监督管理，按要求报送相关监测数据等。

此复

2024年10月21日

| 主题词： | 入河 排污口 批复 |  |
| --- | --- | --- |
| 抄送： | 天津市滨海新区生态环境局 |  |
| 天津市滨海新区行政审批局 |  | 2024年10月21日印发 |