津滨审批二室准〔2024〕314号

关于天津大加化工有限公司

设置入河排污口的批复

天津大加化工有限公司：

你公司关于天津大加化工有限公司申请排放污水进入排涝沟渠的《入河排污口设置申请书》和经专家评审后修改完成的《天津大加化工有限公司入河排污口设置论证报告书》（以下简称“《论证报告》”）收悉。依据相关文件要求，经征求区生态环境局、区水务局及海滨街道办事处意见，现批复如下：

- 一、同意位于天津市滨海新区大港海滨街沙井子一村西侧0.3公里处的天津大加化工有限公司在厂区西侧排涝沟渠上设置入河排污口，用于排放处理后的污水。该入河排污口地理坐标为经度117°21'1.61″，纬度38°40'7.68″。

- 二、入河排污口类型为工业排污口，排放方式为间歇排放，入河方式为管道方式，通过DN200管道排入河道。该排污口设计入河水量为50m³/d，正常工况下，年入河排放水量不超过14942m³。

- 三、企业废水入河排口涉及主要污染因子应按照以下标准中有关规定达标排放，严禁超标排水：化学需氧量、氨氮、总磷应达到《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》V 类排放要求，其他因子按照《污水综合排放标准》（DB12/356-2008）执行。入河排污口污水中主要污染物年入河排放量控制在CODCr≤0.598t、NH3-N≤0.030t。

- 四、你公司作为以上入河排污口责任主体，应按要求开展入河排污口规范化建设，并设立入河排污口标志牌；及时申请该入河排污口验收。

五、你公司应按照《论证报告》的内容加强排水管道及污水处理设施的维护管理；制定并落实突发性水污染事件应急预案和措施；落实相关水资源保护措施；按照区水务局要求做好排水报备并接受统一调度；接受区生态环境局的监督管理，按要求报送相关监测数据等。

此复

2024年12月25日

| 主题词： | 入河 排污口 批复 |  |
| --- | --- | --- |
| 抄送： | 天津市滨海新区生态环境局 |  |
| 天津市滨海新区行政审批局 |  | 2024年12月25日印发 |