
津滨审批二室准〔2025〕258号
（项目代码：2409-120116-89-02-273513）

关于天津市纤维界面处理技术产业化基地

扩建项目环境影响报告书的批复

天津工大纺织助剂有限公司：

你公司提交的《天津市纤维界面处理技术产业化基地扩建项目环境影响报告书的请示》、天津环科环境咨询有限公司出具的《关于天津市纤维界面处理技术产业化基地扩建项目环境影响报告书的技术评估报告》（新区评估书〔2025〕010号）、联合泰泽环境科技发展有限公司编制的《天津市纤维界面处理技术产业化基地扩建项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）等文件收悉。经研究，现批复如下：

一、你公司拟投资21100万元人民币在位于天津市滨海新区大港石化产业园区金汇路915号的现有厂区闲置区域建设“天津市纤维界面处理技术产业化基地扩建项目”。项目占地面积36218.1平方米，建筑面积25086平方米，主要建设内容为新建生产车间3，车间内建设界面处理剂复配设备9套、酯化设备7套、磷酸酯盐（高效抗静电剂）设备5套、灌装设备6套。项目生产能力为年产界面处理剂5万吨，脂肪酸酯2万吨（其中1.5万吨作为界面处理剂原料，0.5万吨作为产品外售），磷酸酯盐0.5万吨（中间产品，全部作为界面处理剂原料）。

项目同步对全厂公用工程、储运工程进行统筹布局、整体规划，主要包括：新建1座研发中心，建成后现有质检室搬迁至研发中心。新建1处罐区，内设31座储罐；拆除现有的罐区1#、罐区2#、罐区3#。新建5座仓库，用于贮存全厂原材料及成品；拆除现有工程中转区1、中转区2，在建工程中转区3、中转区4不再建设。新建循环冷却水站、氮气系统、污水处理系统，拆除原有相应设施。新建1台6t/h的有机热载体锅炉。在建事故水收集池有效容积由900立方米调整为1100立方米。
项目环保投资340万元人民币，占投资总额的1.6%，预计投产日期为2026年10月。
2025年9月26日至10月15日，我局对该项目受理情况进行公示；10月28日至11月3日，我局对该项目拟批复情况进行公示；根据公示期间公众反馈意见、环评报告结论及技术评估报告，在严格落实环评报告所提出的各项污染防治措施、确保各类污染物稳定达标的前提下，该项目具备环境可行性。

二、项目施工及运行过程中，你公司应重点做好以下工作：

1.施工期间应严格执行国家相关环保法律法规和落实环评报告中提出的污染防范措施：拆除活动应落实《企业拆除活动污染防治技术规定（试行）》要求；拆除的设施设备经吹扫、清洗等方式清除残留物，残留物及清洗废水妥善处理，属于危险废物的应交有资质单位处理；项目现有污水处理站在新建污水处理系统稳定运行后方可拆除。施工要做到文明生产，减少扬尘污染；妥善处理施工废水和固体废弃物；合理安排施工时间，加强对高噪声机械的管理。

2.项目生产过程产生的含尘废气收集后经新增一套布袋除尘器处理，产生的有机废气收集后经新增一套“碱液喷淋+两级活性炭吸附”装置处理，上述两股废气汇总至新建1根25米高排气筒P6达标排放；研发中心废气收集后经新增一套活性炭吸附装置处理，由新建1根25米高排气筒P7达标排放；有机热载体锅炉采用“低氮燃烧器+烟气再循环”燃烧技术，其燃气废气由新建1根23米高排气筒P8达标排放；污水处理站废气收集后经新增一套活性炭吸附装置处理后，由新建1根15米高排气筒P9达标排放。

采取有效措施，减少废气的无组织排放，确保非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢、颗粒物、臭气浓度无组织排放满足厂房界、厂界限值要求。 
3. 项目工艺废水、研发中心第三次清洗废水、纯水制备系统排浓水、设备清洗废水、地面清洗废水、循环冷却水排水、碱液喷淋塔废水、水环真空泵系统排水、初期雨水、经化粪池后的生活污水与现有工程废水一同进入新建污水处理站（采用“隔油+高级氧化+厌氧+缺氧+好氧”工艺）处理后达标排入市政污水管网，最终排入大港石化产业园区污水处理厂处理。
4.对主要噪声源要合理布局，并采取隔声、降噪、减振等措施，使噪声满足排放限值的要求。
5.做好各类固体废物的收集、贮存、运输和处置，做到资源化、减量化、无害化。项目产生的废旧纸箱、废旧木制品、废旧塑料、废金属制品、废膜组件、废包装物等一般固体废物，定期交由一般工业固废处置或利用单位处理；产生的生活垃圾由环卫部门定期清运。污水处理站污泥、废硅藻土（含废催化剂）、废滤渣（含固体杂质）、废滤袋（含固体杂质）应当按照国家规定的危险废物鉴别标准鉴别是否属于危险废物，在取得危险废物鉴定结果前按照危险废物管理，交由有资质单位妥善处置。项目产生的碱液废滤渣、沾染废物、废润滑油、废导热油、废包装物（沾染危险化学品的包装内袋/外袋）、废油桶、研发中心实验废液、废试剂瓶、研发中心清洗废液、废UV灯管、废集尘灰、除尘器废布袋、废活性炭、污水处理站污油、矿物油储罐淤渣、废多面空心球、研发中心废滤纸和滤渣等危险废物须按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）进行收集、贮存及运输，并交由有相应资质的公司进行处理、处置；依托的现有危险废物暂存库应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行管理。
6.根据“源头防控、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，按照报告书要求采取严格的防渗、防泄漏、防腐蚀等措施，严禁对地下水、土壤产生影响。

7.在依托现有工程的基础上，进一步强化各项环境风险防范措施，建立完善的环境风险防控体系；完善突发环境风险应急预案，报区生态环境局备案；认真落实风险事故防范措施及应急处理措施，提高应对突发环境风险事故的处理能力，有效防范环境风险，杜绝发生环境事故和次生环境事故。
8.做好相关排污口规范化工作，设置规范的采样点和采样平台，悬挂符合要求的标识牌。

9.落实报告书提出的环境监测计划，定期开展监测工作。
三、根据报告书，本项目新增主要污染物年排放总量为：VOCs0.6891t/a、氮氧化物0.9086t/a、COD6.5356t/a、氨氮0.6971t/a。根据区生态环境局《关于天津市纤维界面处理技术产业化基地扩建项目新增主要污染物总量指标的说明》，以上总量指标均有替代来源。
四、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度，竣工后按规定的标准和程序开展环境保护验收，经验收合格后方可正式投入使用；在该项目发生实际排污之前，你公司应按照法律法规要求，做好排污许可管理相关工作；若项目的性质、规模、地点、生产工艺或防治污染的措施发生重大变动，须重新报批环境影响评价文件。

四、该项目应执行以下标准：

1.环境质量标准

①《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级、《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D、《大气污染物综合排放标准详解》；

②《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类；
③《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）、《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》；

④《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）；

2.污染物排放标准

①《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；
《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）；

《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）；

《锅炉大气污染物排放标准》（DB12/151-2020）；

②《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级；
③《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类；

④《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）,《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）。

此复

2025年11月4日
	主题词：
	环境影响 报告书 批复                 （共印3份）

	抄送：
	天津市滨海新区生态环境局

	天津市滨海新区行政审批局
	2025年11月4日印发


1
6

