津滨审批二室准〔2025〕266号

（项目代码：2310-120116-89-01-202397）

关于华能滨海新区港南农场120MW风力发电项目（一期）环境影响报告表的批复

华能（天津）能源销售有限责任公司：

你公司提交的《建设项目环境影响审批申请书》、五洲绿源（天津）环境科技有限责任公司编制的《华能滨海新区港南农场120MW风力发电项目（一期）环境影响报告表》等文件收悉。经研究，现批复如下：

- 你公司拟在滨海新区太平镇港南农场内建设“华能滨海新区港南农场120MW风力发电项目（一期）”（以下简称“项目”）。主要建设内容包括：项目装机容量为91.4MW，安装13台风力发电机组，每台轮毂高度为135m，叶轮直径为222m；其中6台为6250kW风力发电机组，每台配置1台6900kVA油浸式箱式变压器，7台为7700kW风力发电机组，每台配置1台8500kVA油浸式箱式变压器；机端电压经变压器升至35kV，通过4回35kV集电线路汇集至中节能滨海太平镇300兆瓦光伏复合发电项目（已进行环境影响评价）220kV升压站35kV侧，全容量上网。项目总投资为52993.45万元人民币，环保投资325万元，约占总投资的0.61%。

2025年10月10日至10月15日，我局将该项目环评的受理情况进行了公示；11月7日至11月13日，将该项目环评的拟批复情况进行了公示；根据公众反馈意见情况及环评报告结论，在严格落实环评报告所提出的各项污染防治措施、确保各类污染物稳定达标的前提下，该项目具备环境可行性。

二、项目建设和运营期间，你公司应重点做好以下工作：

1.施工期间应严格执行国家相关环保法律法规和落实环评报告中提出的污染防范措施：做到合法施工，文明生产，减少扬尘污染；妥善处理施工产生的施工废水和车辆冲洗废水，经沉淀后用于施工现场洒水抑尘；施工场地固体垃圾应及时清运；合理安排施工时间和施工区域，选用低噪声设备，加强对高噪声机械的管理，确保场界噪声达标；对于临时用地，严格控制用地边界，确保位于项目租赁土地范围内，并及时做好生态恢复。

2.合理安排施工时间，施工过程应避开鸟类迁徙时段。

3.维护风机时，更换下来的废蓄电池、废润滑油、废变压器油等危险废物交由有资质单位处置，不在现场存放，做到“即产即清”。

4.每台箱式变压器的下方应设置事故油池，池容量应满足收纳变压器的事故漏油量；事故油池内的废变压器油委托有资质单位进行处置。

三、该项目无新增污染物排放总量。

四、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度；若项目的性质、规模地点、生产工艺或防止生态破坏的措施发生重大变动，要重新报批环境影响评价文件；项目竣工后，你公司应按规定的标准和程序开展环境保护验收，经验收合格后方可正式投入运营。

五、项目应执行以下标准：

1.《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）；

2.《危险废物收集 贮存 运输技术规范 》（HJ 2025-2012）。

此复。

2025年11月14日

主题词：环境影响 报告表 批复                       （共印3份）

抄 送：天津市滨海新区生态环境局

天津市滨海新区行政审批局                   2025年11月14日印发