津滨审批二室准〔2025〕269号

（项目代码：2508-120116-89-05-211077）

关于中海油销售天津有限公司滨海新区

东沽石油南路加油站改扩建项目

环境影响报告表的批复

中海油销售天津有限公司滨海新区东沽石油南路加油站：

你公司呈报的《中海油销售天津有限公司滨海新区东沽石油南路加油站改扩建项目环境影响报告表报批申请》、天津市普林思瑞科技发展有限公司编制的《中海油销售天津有限公司滨海新区东沽石油南路加油站改扩建项目环境影响报告表》等材料收悉。经研究，现批复如下：

- 一、东沽石油南路加油站位于天津市滨海新区中心商务区石油南路124号。本次改造内容包括拆除现有2座汽油储罐、2座柴油储罐及5台加油机（4台单枪汽油加油机、1台单枪柴油加油机），新建3座30立方米汽油储罐，2座30立方米柴油储罐，同时新建6台加油机（4台四枪汽油加油机、2台双枪柴油加油机），油气回收处理装置利用现有设备。改造完成后，加油站乙醇汽油年销售量为6000吨，柴油年销售量为3000吨。项目总投资100万元，环保投资25万元，约占投资总额的25%。

- 2025年10月30日至11月5日，我局将该项目环评报告受理情况进行了公示；11月12日至11月18日，将该项目环评报告拟批复情况进行了公示；根据公众反馈意见情况及环评报告结论，在严格落实环评报告所提出的各项污染防治措施、确保各类污染物稳定达标的前提下，项目具备环境可行性。

二、项目施工及运营过程中，你单位应重点做好以下工作：

1.施工期间应严格执行国家相关环保法律法规和落实环评报告中提出的污染防范措施：做到合法施工，文明生产，减少扬尘污染；妥善处理施工产生的施工废水；合理安排施工时间，加强对高噪声机械的管理；妥善处理施工过程产生的固体废物，属于危险废物的交由有资质单位处理、处置。

2.运营期间，卸油产生的废气通过卸油油气回收系统收集后返回至油罐车内；安装与轻型汽车ORVR系统兼容的油气处理装置，加油过程产生的废气经加油油气回收系统收集后返回至汽油储罐；汽油油罐呼吸产生的气体进入“活性炭吸附再生”油气处理装置，处理达标后的废气由一根4.5米高排气筒排放。

使用密闭性好的设备，减少废气的无组织排放，确保废气无组织排放浓度满足厂界限值要求。

- 3.该项目不新增废水排放。

4.站区应合理布局，选用低噪声设备，保证厂界噪声达标。

- 5.做好各类固体废物的收集、贮存、运输和处置，做到资源化、减量化、无害化。项目产生的清罐含油废水、洗罐油泥、废活性炭、沾染废物、废干燥剂、废除水滤芯、含油废砂、废吸油毡等危险废物须交由有相应资质的单位进行处理、处置。

- 危险废物暂存场所应按照相关规定进行完善和管理，并严格按照《危险废物规范化环境管理评估指标》做好危险废物规范化管理工作。

- 6.采取严格的防渗、防泄漏、防腐蚀等措施，做好地下水污染和土壤污染的防控工作；完善分区防渗，合理设置地下水监测井。

7.强化各项环境风险防范措施，完善突发环境风险应急预案，并向区生态环境局备案；定期开展突发环境事件应急演练，有效防范和应对环境风险，杜绝环境污染事故。

8.落实报告表提出的环境监测计划，定期开展监测工作。

9.做好排污口规范化工作，悬挂符合要求的标识牌。

三、该项目不新增主要污染物总量指标。

四、项目竣工后应按规定的标准和程序开展环境保护验收，经验收合格后方可正式投入使用；在该项目发生实际排污之前，你单位应按照法律法规要求，做好排污许可管理相关工作；若项目的性质、规模、地点、生产工艺或防治污染的措施发生重大变动，须重新报批环境影响评价文件。

五、项目应执行以下排放标准：

- 1.《加油站大气污染物排放标准》（DB12/1302-2024）；

- 2.《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类；

- 3.《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；

- 4.《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）。

此复。

2025年11月19日

主题词：环境影响 报告表 批复                        （共印3份）

抄 送：天津市滨海新区生态环境局

天津市滨海新区行政审批局                   2025年11月19日印发