津滨审批二室准〔2025〕275号

（项目代码：2503-120116-89-01-935380）

关于天津滨海米兰~万年桥220千伏

线路工程环境影响报告表的批复

国网天津市电力公司建设分公司：

你公司提交的《建设项目环境影响审批申请书》、天津创水环科技发展有限公司编制的《天津滨海米兰~万年桥220千伏线路工程环境影响报告表》等文件收悉。经研究，现批复如下：

一、为优化网络结构、提升供电可靠性，你公司拟在滨海新区建设天津滨海米兰~万年桥220千伏线路工程（以下简称“工程”）。工程新建米兰220千伏变电站至万年桥220千伏变电站两回220千伏线路，出米兰站向南沿东江路后向西沿京津塘高速辅路至新河干渠向南依次跨过京津塘高速公路、津滨高速，后跨过海河继续向南沿疏港联络线、津沽公路接入万年桥站。路径总长25.217公里，其中新建线路长度12.917公里（新建双回架空线路3.97公里，新建双回电缆8.947公里），改造现状线路12.3公里。同时完善米兰220千伏变电站、万年桥220千伏变电站间隔的一次、二次部分，米兰站新增4台油浸式电抗器。工程总投资为人民币61311万元，环保投资人民币615万元，约占总投资的1%。

2025年11月17日至11月21日，我局将该工程环评的受理情况进行了公示；11月25日至12月1日，我局将该工程环评的拟批复情况进行了公示；根据公众反馈意见情况及环评报告结论，在严格落实环评报告所提出的各项污染防治措施、确保各类污染物稳定达标排放的前提下，该工程具备环境可行性。

- 工程建设和运营期间，你公司应重点做好以下工作：

- 1.施工期间应严格执行国家相关环保法律法规和落实环评报告中提出的污染防范措施：做到合法施工，文明生产，减少扬尘污染；妥善处理施工产生的施工废水和车辆冲洗废水，经沉淀后用于施工现场洒水抑尘；施工场地固体垃圾应及时清运；合理安排施工时间和施工区域，加强对高噪声机械的管理。

- 2.施工过程中要采取全面的生态保护和水土保持措施；严格控制临时用地边界，并及时做好生态恢复。

- 3.施工架空线路穿越海河和大沽排水河时，合理安排施工工期，避开汛期作业。采用空中作业技术减少地面扰动，施工材料远离河床，废弃物分类清运。合理布局施工场地，优化施工工艺，不得向水体排放废水和固体废物，最大限度减少对地表水体的影响。

- 4.油浸式电抗器维护、更换或发生事故时产生的废绝缘油等危险废物，交由有资质单位处置，不在现场存放，做到“即产即清”。

- 5.严格落实控制工频电场、工频磁场的各项环境保护措施，确保输电线路沿线的工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》限值要求。

- 三、该工程无新增重点污染物排放总量。

- 四、工程建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度；工程竣工后，你公司应按规定的标准和程序开展环境保护验收，经验收合格后方可正式投入运营；若工程的性质、规模、地点、生产工艺或防治污染、生态环境保护的措施发生重大变动，要重新报批环境影响评价文件。

- 五、工程应执行以下标准：

- 1.《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级；

- 2.《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类、3类、4a类、4b类；

- 3.《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）；

- 4.《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）。

- 5.《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）；

- 6.《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）。

- 此复

2025年12月2日

主题词：环境影响 报告表 批复                        （共印3份）

抄 送：天津市滨海新区生态环境局

天津市滨海新区行政审批局                    2025年12月2日印发