津滨审批二室准〔2025〕282号

（项目代码：2020-000052-53-01-008985）

关于绿电公司110kV部分西徐二线114线48-50号切改项目环境影响报告表的批复

津潍宿高速铁路有限公司：

你公司提交的《建设项目环境影响审批申请书》、联合泰泽环境科技发展有限公司编制的《绿电公司110kV部分西徐二线114线48-50号切改项目环境影响报告表》等文件收悉。经研究，现批复如下：

- 为保障津潍高速铁路顺利施工，你公司拟在滨海新区太平镇建设绿电公司110kV部分西徐二线114线48-50号切改项目（以下简称“项目”）。项目主要内容包括新建110kV单回电缆线路0.356km，新建电缆终端钢管塔（带电缆平台）1基；拆除110kV单回架空线路0.28km，拆除老塔2基。工程总投资为人民币833万元，环保投资人民币58万元，约占总投资的6.96%。

2025年11月19日至11月25日，我局将该项目环评的受理情况进行了公示；11月27日至12月3日，将该项目环评的拟批复情况进行了公示；根据公众反馈意见情况及环评报告结论，在严格落实环评报告所提出的各项污染防治措施、确保各类污染物稳定达标的前提下，该项目具备环境可行性。

- 项目建设和运营期间，你公司应重点做好以下工作：

- 1.施工期间应严格执行国家相关环保法律法规和落实环评报告中提出的污染防范措施：做到合法施工，文明生产，减少扬尘污染；妥善处理施工产生的施工废水和车辆冲洗废水，经沉淀后用于施工现场洒水抑尘；施工场地固体垃圾应及时清运；合理安排施工时间和施工区域，加强对高噪声机械的管理。

- 2.施工过程中要采取全面的生态保护和水土保持措施；严格控制临时用地边界，并及时做好生态恢复。

- 3.严格落实控制工频电场、工频磁场的各项环境保护措施，确保输电线路沿线的工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》限值要求。

- 三、该项目无新增重点污染物排放总量。

- 四、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度；项目竣工后，你公司应按规定的标准和程序开展环境保护验收，经验收合格后方可正式投入运营；若项目的性质、规模、地点、生产工艺或防治污染、生态环境保护的措施发生重大变动，要重新报批环境影响评价文件。

- 五、项目应执行以下标准：

- 1.《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级；

- 2.《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）；

- 3.《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）。

- 此复

2025年12月4日

主题词：环境影响 报告表 批复                        （共印3份）

抄 送：天津市滨海新区生态环境局

天津市滨海新区行政审批局                   2025年12月4日印发