津滨审批二室准〔2025〕292号

（项目代码：2509-120116-89-01-540228）

关于大港电厂循环水渠一期40MW光伏发电项目110kV升压站环境影响报告表的批复

国能（天津）大港发电厂有限公司：

你公司提交的《建设项目环境影响审批申请书》、天津绿城环保科技有限公司编制的《大港电厂循环水渠一期40MW光伏发电项目110kV升压站环境影响报告表》等文件收悉。经研究，现批复如下：

- 一、为满足光伏项目配套需求，你公司拟在滨海新区古林街道大港电厂厂内建设大港电厂循环水渠一期40MW光伏发电项目110kV升压站（以下称“项目”）。项目新建一座110kV升压站（主变容量50MVA、变比35kV/110kV），站内设主变压器、110kVGIS预制舱、35kV组合预制舱、SVG、检修舱、备品备件舱、危废暂存舱、事故油池等。项目总投资为人民币2500万元，环保投资为人民币25万元，占总投资的1%。

2025年12月8日至12月12日，我局将该项目环评的受理情况进行了公示；12月19日至12月25日，我局将该项目环评的拟批复情况进行了公示；根据公众反馈意见情况及环评报告结论，在严格落实环评报告所提出的各项污染防治措施、确保各类污染物稳定达标排放的前提下，该项目具备环境可行性。

- 项目建设和运营期间，你公司应重点做好以下工作：

- 1.施工期间应严格执行国家相关环保法律法规和落实环评报告中提出的污染防范措施：做到合法施工，文明生产，减少扬尘污染；妥善处理施工产生的施工废水和车辆冲洗废水，经沉淀后用于施工现场洒水抑尘；施工场地固体垃圾应及时清运；合理安排施工时间和施工区域，加强对高噪声机械的管理。

- 2.施工过程中要采取全面的水土保持措施；严格控制临时用地边界，并及时做好生态恢复。

- 3.选用低噪声设备，厂界噪声排放达标。

- 4.运营期产生的含油抹布、废蓄电池等危险废物暂存至站内危废暂存舱，定期交由有资质的单位处置；变压器事故状态下产生的废变压器油“即产即清”，交由有资质的单位处理处置。

- 5.严格落实控制工频电场、工频磁场的各项环境保护措施，确保升压站外的工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》限值要求。

- 6.制订环境风险事故应急预案，并向区生态环境局备案；认真落实风险事故防范措施及应急处理措施，做好风险事故防范措施及应急处理措施的合理衔接工作，杜绝发生环境事故和次生环境事故。

- 三、该项目无新增重点污染物排放总量。

- 四、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度；项目竣工后，你公司应按规定的标准和程序开展环境保护验收，经验收合格后方可正式投入运营；若项目的性质、规模、地点、生产工艺或防治污染、生态环境保护的措施发生重大变动，要重新报批环境影响评价文件。

- 五、项目应执行以下标准：

- 1.《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）；

- 2.《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类；

- 3.《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）；

- 4.《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）。

- 5.《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）。

- 此复

2025年12月26日

主题词：环境影响 报告表 批复                        （共印3份）

抄 送：天津市滨海新区生态环境局

天津市滨海新区行政审批局                   2025年12月26日印发