津滨审批二室准〔2025〕180号

（项目代码：2504-120116-89-05-829839）

关于港西油田伴生天然气综合利用升级改造

项目（48站）环境影响报告表的批复

中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司：

你公司呈报的《关于报批港西油田伴生天然气综合利用升级改造项目（48站）环境影响报告表的请示》和联合泰泽环境科技发展有限公司编制的《港西油田伴生天然气综合利用升级改造项目（48站）环境影响报告表》及其附件收悉。经研究，现批复如下：

1. 为做好油井伴生气综合利用，你公司在位于滨海新区海滨街北穿港路和港西大道交口东南侧700米处建设港西油田伴生天然气综合利用升级改造项目（48站），作为第五采油厂所管辖油田产能建设的配套工程。现48站内共有八台天然气内燃发电机组，其中七台400kW、一台500kW，总装机容量为3300kW；配套五套变压器（其中1250kVA两台、1000kVA两台、500kVA一台）及八套闭式循环冷却系统，已全部建成。八台天然气内燃发电机组总年发电量2200万kW·h，部分自用，其余并网于港西变电所115线路供第五采油厂生产使用。本次改造工程为全部机组配套的废气治理设施、部分噪声治理设施等。本报告表评价内容包括已增设的六台天然气内燃发电机组及安装以上治理设施后的全厂环境影响。天然气利用现有第五采油厂西三转接站外输管道进行输送，经站内缓压罐稳压后使用。项目总投资698万元，环保投资227万元，约占总投资的32.5%。

2025年5月29日至6月5日，我局将该项目受理情况进行公示；6月17日至6月23日，将该项目拟批复情况进行公示；根据公众反馈意见情况及环评报告结论，在严格落实环评报告所提出的各项污染防治措施、确保各类污染物稳定达标的前提下，该项目具备环境可行性。

二、你公司应落实各项环保治理措施，重点做好以下工作：

1.施工期间应严格执行国家相关环保法律法规和落实环评报告中提出的污染防范措施：做到合法施工，减少扬尘污染；妥善处理施工产生的施工废水；合理安排施工时间，加强对高噪声机械的管理。

2.内燃机以西三转接站分离干燥后的伴生气为燃料，燃烧废气通过新建2套SCR脱硝装置（1#-4#发电机组、5#-8#发电机组分别共用一套）进行处理后，经由各自1根15米高排气筒达标排放。

3.该项目不产生生产废水；生活污水暂存于化粪池，定期清掏。

4.站区合理布局，选用低噪声设备，并采取吸音降噪墙、消音器等隔声减震措施，保证厂界噪声达标。

5.做好各类固体废物的收集、贮存、运输和处置，做到资源化、减量化、无害化。该项目产生的废机油、废变压器油、废油桶、含油沾染物、废冷却液桶等危险废物须按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）进行收集、贮存及运输，并交由有相应资质的单位进行处理、处置；废催化剂即换即清，不暂存；依托的第五采油厂作业一区25站危险废物暂存库应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行建设和管理。

# 废空气滤芯作为一般固废交由物资回收部门处置。

6.根据报告表，本项目建成后，全厂氮氧化物污染物总量控制在2.461吨/年。

7.做好排污口规范化工作，设置规范的废气采样点，悬挂符合要求的标识牌。

8.强化各项环境风险防范措施，建立完善的环境风险防控体系，配备充足的事故应急物资；完善突发环境风险应急预案，报区生态环境局备案；提高应对突发环境风险事故的处理能力，认真落实风险事故防范措施及应急处理措施，有效防范环境风险，杜绝发生环事故和次生环境事故。

各机组旁设置有事故收油池，池容量应满足收纳事故漏油量。

9.落实报告表提出的环境监测计划，定期开展监测工作。

三、项目竣工后按规定的标准和程序开展环境保护验收，经验收合格后方可正式投入使用；在该项目发生实际排污之前，你公司应按照法律法规要求，做好排污许可管理相关工作；若项目的性质、规模、地点、生产工艺或防治污染的措施发生重大变动，须重新报批环境影响评价文件。

四、项目应执行以下标准：

1.《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级；

2.《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类；

# 3.《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）;

# 4.《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）；

5.《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）;

6.《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类；

7.《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

8.《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；

9.《危险废物收集 贮存 运输技术规范》[（HJ2025-2012）](http://www.baidu.com/link?url=kFOXqD0hyKBRokygYHJ3aYKTHaF4YcrZ_LzFlQnPgjRdH4kCLghqa_dP0DFox9yy-8LzcWHXfMKatBI225VfVJr3qzFKphISXQJMU-3VhZB9JciwzdRGNuu-Jo90RLdZ" \t "_blank)。

此复

2025年6月24日

主题词：环境影响 报告表 批复 （共印3份）

|  |
| --- |
| 抄 送：天津市滨海新区生态环境局 |

天津市滨海新区行政审批局 2025年6月24日印发